|  | Наименование |  | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Заморозка рыбы 1,3т/18 часов. Температура в камере -25С. Объем камеры 15 м куб ППУ 80мм (вкруг) |  |
| 1 | Компрессор 4NES-14Y ((9,28 кВт -32/40) 56,2 м.куб/час) | 1 |  |
| 2 | ТЭН картера | 1 |  |
| 3 | Виброгаситель VAF 28 | 1 |  |
| 4 | Виброгаситель VAF 35 | 1 |  |
| 5 | Реле давления KP15 + 4 гайки 6 | 1 |  |
| 6 | Реле давления KP 1 + 2 гайки 6 | 1 |  |
| 7 | Ресивер (Белгород) FP-LR-40,0К1 | 1 |  |
| 8 | Вентиль Rotalock 1 1/4 " - 22 | 2 |  |
| 9 | Предохранительный клапан SV5 | 1 |  |
| 10 | Переходник FP-A-012(1/2") | 1 |  |
| 11 | Фильтр-осушитель DCL 307s | 1 |  |
| 12 | Смотровое стекло SGN 22 | 1 |  |
| 13 | Обратный клапан NRV 19(22) | 1 |  |
| 14 |  |  |
| З2 | Регулятор давления конденсации KVR 22 | 1 |  |
|  | Дифференциальный клапан NRD | 1 |  |
| Р1 | Реле высокого давления KP 5 + 2 гайки 6 | 2 |  |
| Ф | Фильтр-осушитель DCR04811 | 1 |  |
|  | Твердый сердечник DCR 48 F | 1 |  |
| Щ | Щит управления ЩУ2-25-R2-Ц | 1 |  |
|  | Разводка на агрегате | 1 |  |
| К | Конденсатор "Технохолод" MPC124 (33,5 кВт) | 1 |  |
|  | Вентилятор YWF4E-450 S | 2 |  |
| ВО 1 | Воздухоохладитель "Alfa Laval" ССЕ403С7 (10,25 кВт) dT=6C | 1 |  |
| ВО 2 | Воздухоохладитель "Гран" ВН452G10ПД (9,5 кВт) dT=7C | 1 |  |
|  | ТРВ тело ТЕ-5 (Отвод 16х22) | 1 |  |
|  | ТРВ TES-5 термоэлемент (-40…-5) | 1 |  |
|  | ТРВ клапанный узел ТЕ5 (03)+гайка6 | 1 |  |
|  | Соленоидный вентиль - корпус EVR 10(16) | 1 |  |
|  | Соленоидный вентиль - катушка | 1 |  |
| ЩК | Щит управления ЩУ1-1К-30 | 1 |  |
| Ж | Отделитель жидкости (Белгород) FP-AS-7,0-138 | 1 |  |
|  | Стоимость комплекта с ВО1, ЕВРО |  |  |
|  | Стоимость комплекта с ВО2, ЕВРО |  |  |